**湖 南 科 技 学 院**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购项目：湖南科技学院2023年消防设备采购项目**

**项目编号: XKY-CG2023029**

**采购形式：公开招标**

**采 购 人：湖南科技学院**

**代理机构：湖南科技学院采购中心**

**二○二三年六月**

**第一章 招标公告**

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心对湖南科技学院2023年消防设备采购项目进行公开招标，欢迎具有相应资质的单位参加投标, 现将采购事项公告如下：

**一、项目慨况**

1.项目名称：湖南科技学院2023年消防设备采购项目

2.项目编号：XKY-CG2023029

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：74000元

5.采购内容：详见招标文件

**二、投标人的资格要求**

1.投标人的基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标。

**三、获取公开招标文件的时间、地点及方式**

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院采购中心采购公告栏（http://cgzx.huse.cn/cggg/）下载招标文件。通过网络下载的招标文件与采购人备案的书面招标文件具有同等法律效力。

**四、投标截止及开标时间、地点**

1.投标截止及开标时间为：2023年7月11日15：00（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点：湖南科技学院行政办公楼303评标室

3.逾期送达、不按招标文件要求密封、不按招标文件的要求提供保证金的投标文件，招标人不予受理。

**五、联系方式**

采购人：湖南科技学院

联系人：李老师 联系电话：18974693960

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

  联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

**六、采购监督管理部门**

湖南科技学院纪检监察处 监督电话：0746-6381404

**第二章 投标须知**

**一、项目慨况：**

1.项目名称：湖南科技学院2023年消防设备采购项目

2.项目编号：XKY-CG2023029

**二、采购内容：**

1.采购内容：详见招标文件。

2.采购限额：74000元，超出最高限价的报价视为无效报价。

3.技术参数要求见第三章，本项目须提供样品（样品不能体现厂家及商标）。

**三、评标方式：**综合评标法

**四、交货时间：**2023年7月30日前

**五、投标保证金：**不须缴纳，投标人须递交投标保证承诺函（见第八章）

**六、履约保证金：**中标金额的4%，中标供应商须在项目成交公告公布3日内向采购人缴纳履约保证金，项目完成经采购人验收合格后，采购人将履约保证金不计息一次性退还给中标供应商。**3日内未缴纳履约保证金者视为自动放弃中标资格（并将其列入采购人的不诚信供应商库），排名第二的成交候选供应商顺延为中标供应商，以此类推。**

**七、其他要求：参加第七章采购合同**

**八、特定情形：**当通过资格性及符合性审查的有效供应商数量等于两家时，采购人有权对已报名的供应商进行资格性及符合性审查，审查通过后，采购人将直接对报名的供应商进行评审。

**九、特别要求**

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布7日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的内容上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同，超过7日未按要求入驻电子卖场并成功下单的的视为自动放弃中标资格，缴纳履约保证金不予退还。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，按合同相关约定履行报账程序。

**十、投标文件应包括下列内容**

1.投标函（自拟）

2.报价一览表

3.供应商的资格证明资料（详见第八章）

4.免交投标保证金承诺函（详见第八章）

5.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

6.投标承诺函

**7.投标文件一正二副（须密封），投标文件须制作目录、标明页码，封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。**

**第三章 采购清单、参数与要求**

**一、项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | MF/ABG4手提式干粉灭火器 | 具 | 800 |  |
| 2 | MT/2型CO2灭火器 | 具 | 200 |  |

**二、项目设备主要技术参数和技术指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术功能要求** |
| 1 | MF/ABG4手提式干粉灭火器 | 1.★具有中国国家强制性产品认证证书；  2.★具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；  3.★具有灭火器生产连续序号钢印。  4.20±5°有效喷射时间≧20S。  5.喷射距离≧3.5m。  6.喷射软管长度≧400mm。  7.20±5°喷射剩余率<5%。 |
| 2 | MT/2型CO2灭火器 | 1.★具有中国国家强制性产品认证证书；  2.★具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；  3.★具有灭火器生产连续序号钢印；  4.20±5°有效喷射时间≧8S；  5.喷射距离≧2.5m；  6.瓶体爆破试验≧45mpa；  7.瓶体壁厚≧2.6mm；  8.20±5°喷射剩余率<5%。 |

**三、其他要求**

1.★MF/ABG4手提式干粉灭火器、MT/2型CO2灭火器的生产日期为2023年4月1日后，产品贴有电子身份信息证明。

2.★投标方需有灭火器维修或回收的资格，具有省消防产品质量监督检验授权站出具的灭火器维修合格检验报告或有回收灭火器服务范围的省级《消防技术服务机构资质证书》

3.回收的废旧灭火器需按行业相关标准处理，双方相互不向对方收取投标价以外的其他费用，废旧灭火器搬运费由中标方承担。

4.产品需按要求安装到各楼栋指定位置，抱箍不牢固或缺失的，乙方需免费提供优质抱箍并牢固安装，所有更换下来的灭火器需搬运至指定位置。未按本条要求落实，每具从合同款中扣20元。

5.对本项目需要的部分设备提供样品，样品清单为：MF/ABG4手提式干粉灭火器、MT/2型CO2灭火器，抱箍，样品不得留字样或标识，拟定中标人后，样品由学校保管，对施工中更换材料的行为按违约处理。

6.中标产品验收时须提供省级质检部门所属质检机构出具产品合格检测报告，并严格按招标时提供的样品验收。

7.其他要求参照第七章采购合同

**四、售后服务要求**

所有产品的质保期为2年，质保日期从验收合格日开始计算，2年内出现无效、自然损坏等情况，中标方无条件更换全新同质量产品。

**第四章 投标人承诺函**

致： 湖南科技学院

本投标人已详细阅读了 湖南科技学院2023年消防设备采购项目 招标文件，了解招标文件全部资料并自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.严格遵守招标投标及相关法律法规的规定，自觉维护市场秩序。

2.认可并服从招标文件中规定的一切要求，在服务期内严格按照招标文件中的规定执行，以良好的职业道德，全力为学校提供优质服务。

3.保证投标文件资料无任何虚假，若评标过程中查出有虚假行为，同意作无效投标处理并由采购人没收投标保证金，若中标之后查出有虚假行为，同意废除中标资格，并无条件接受采购人的处罚。

4.承诺不参与陪标、围标行为，如有以上行为发生，同意废除中标资格；保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

5.承诺我方提供的产品质量必须符合国家相关标准，如我方有幸中标，承诺严格按投标时提供的样品供货，如有任何质量问题，承诺无条件进行更换，并愿意接受采购人的处罚。

6.我方承诺接到订单后，保证在采购人规定的时间内将货物送至采购人的指定地点并按要求完成安装调试，如未按时供货，无条件接受采购人的处罚，并承担由此产生的一切经济责任及法律责任。

7.保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位监管部门的监督管理。

8.其他（投标人可补充说明...）

投标单位（盖章）：

单 位 地 址：

法人代表或授权代表（签字）：

联 系 电 话：

**第五章 报价一览表**

**项目名称：**湖南科技学院2023年消防设备采购项目

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | MF/ABG4手提式干粉灭火器 |  | 具 | 800 |  |  |  |
| 2 | MT/2型CO2灭火器 |  | 具 | 200 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总价(已包含**价格折扣**)：**  小写：  大写： | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |

注：

1.本项目设置采购单价最高限额：74000元 ，超出单价最高限额的报价为无效报价。

投标单位（盖章）：

单 位 地 址：

法人代表或授权代表（签字）：

联 系 电 话：

年 月 日 **第六章 评标方法及标准**

**一、评标方法**

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

**二、评标因素**

价格、技术、商务以及相应的比重或者权值等。

**三、权值范围**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **项 目** | **权值的取值** |
| 1 | 价格部分 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 60分 |
| 3 | 商务部分 | 10分 |

**四、综合评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评分内容** | **分值** | **评分标准说明** |
| 价格部分  （30分） | 报价得分 | 30分 | 以评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 |
| 技术部分  （60分） | 技术满足招标文件技术要求程度 | 20分 | 完全满足招标文件**第三章要求**的计20分，一般技术条款（非“★”条款）每负偏离一项扣2分，扣完为止，负偏离≥10项视为无效投标（标注“★”号的条款负偏离视为无效投标）。 |
| 产品质量 | 20分 | 根据投标人提供的国家强制性产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，完全符合招标文件要求的计 20分，有偏差、技术参数不清有缺漏项的一处扣3分，扣完为止，未提供的不计分。（提供质检报告证明材料）。 |
| 样品质量  评价 | 20分 | 按投标人提供的样品质量（含抱箍）进行评分，由评标委员会根据样品的材质、工艺等进行综合评分：投标人提供的样品完全符合要求的计20分，样品不满足招标文件要求的每缺失一项扣3分，扣完为止。（中标单位的样品将封样作为后期验收的依据。） |
| 商务部分  （10分） | 服务承诺 | 10分 | 根据投标人提供的质量保障、交货时间、售后服务方案的合理及完善程度计分：方案完整可行性高的计10分，方案缺漏或可行性不高的每项扣3分，扣完为止。 |

**第七章 采购合同  
 湖南科技学院2023年消防设备采购项目采购合同**

采购人（全称）： （甲方）

供应商（全称）： （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

**1.项目管理信息**

（1）采购方式： 公开招标

（2）项目编号： XKY-CG2023

（3）项目名称： 湖南科技学院2023年消防设备采购项目

（4）湖南省政府采购电子卖场订单编号：

**2.合同标的及金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | MF/ABG4手提式干粉灭火器 |  | 具 | 800 |  |  |  |
| 2 | MT/2型CO2灭火器 |  | 具 | 200 |  |  |  |
| **投标总价(已包含**价格折扣**)：**  小写：  大写： | | | | | | | |

1. **履行合同的时间、地点及方式：**

时间： 合同签订之日起20天

地点： 湖南科技学院

方式： 验收现场交货，验收日期为交货日期，验收日前货物由乙方负责保管

4.付款：整体验收安装调试合格后支付95%合同款，剩下5%合同款作为质保金，一年后无质量问题时退还质保金（合同款及质保金不计算利息）

5.产品需按要求安装到各楼栋指定位置，抱箍不牢固或缺失的，乙方需免费提供优质抱箍并牢固安装，所有更换下来的灭火器需搬运至指定位置。未按本条要求落实，每具从履约保证金或合同款中扣20元。

**6.解决合同纠纷方式**

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向甲方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

**7.组成合同的文件**

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

**8.本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方签字盖章生效。**

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行：

帐 号：

**第八章 投标人资格证明材料**

## 

## 一、《营业执照》复印件

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

供应商名称(盖单位公章)：

日期： 年 月 日

## 

## 三、授权委托书(格式)

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 四、供应商资格声明(格式)

致 ：

按照 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

1. 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为： ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加本次采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合本次采购投标人的基本资格条件规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

**五、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）**

致 ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**六、免交投标保证金承诺函**

免交投标保证金承诺函

致（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受采购人的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

**说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。**

# **第九章、招标文件要求提交的相关证明材料及供应商认为可提供的相关材料**（含具有省消防产品质量监督检验授权站出具的灭火器维修合格检验报告或有回收灭火器服务范围的省级《消防技术服务机构资质证书》、国家强制性产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告、商务条款响应/偏离表、技术条款响应/偏离表、货物说明一栏表、售后服务承诺书等）