湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院2021年校园化粪池清理服务

项目编号: XKY-CG2021037

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

委托代理机构：湖南科技学院采购中心

二O二一年十一月

第一章 招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心组织对湖南科技学2021年校园化粪池清理服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标，现将招标事项公告如下：

一、项目概况

1.招标项目：湖南科技学院2021年校园化粪池清理服务

2.项目编号：XKY-CG2021037

3.采购方式：公开招标

4.招标内容：（本项目不分包）

| 项目名称 | 预算金额 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池清理 | 15.2万元 | 8天 |
| 注：清理内容详见招标文件，施工期限以签订合同日期开始计算 |  |  |

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标 。

三、投标报名事项和招标文件的获取

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院官方网站（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告栏进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币伍仟元整（5000.00元）。

2.投标保证金的形式：以转账方式提交投标保证金（详见招标文件：招标须知）。

五、递交响应文件的截止时间和地点：

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2021年12月2日 15：00（北京时间）

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、联系方式：

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6383315

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

七、采购监督管理部门：

湖南科技学院纪检监察处   监督电话：0746-6381404

第二章 招标须知

一、招标项目：湖南科技学院2021年校园化粪池清理服务

二、评标方式：采用综合评标法

三、完工时间：8天，以签订合同之日起计算

四、投标保证金缴纳及退还方式

（一）缴纳方式

1.投标保证金金额：人民币5000元。

2.缴纳投标保证金的形式:各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：农业银行永州零陵支行

银行账号：1870 1901 0400 11943

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

5.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：湖南科技学院2021年校园化粪池清理服务项目投标保证金，并告知银行应录入项目名称。因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。转账单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

6.投标人应在投标时提交投标保证金的银行回执单。

（二）退还方式：

1.中标人的投标保证金在采购人与中标人签订合同后退还其投标保证金。

2.未中标人的投标保证金由采购人统一办理退还手续。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由采购人或采购代理机构按以上程序办理退还手续。投标人应在投标文件中提交投标单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：

| 投标人名称 | 开户银行 | 银行账号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |

五、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，承包项目到期后，经采购人确认无违约事项，采购人将履约保证金不计息一次性退还给中标人。

六、特别要求

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布15日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的内容（商品类目：环境服务-城镇公共卫生服务-排泄物的处理服务，商品名称为“化粪池处理服务”）上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同。超过15日未按要求入驻电子卖场的视为自动放弃中标资格。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，按合同相关约定履行报账程序。

七、响应文件的组成

1.投标函

2.报价一览表

3.供应商的资格证明资料

4.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

5.参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

6.服务方案

7.缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）

8.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

9.投标文件一正二副（须密封），招标文件封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

第三章  采购需求

一、项目慨况

本次化粪池清理范围包括：湖南科技学院学生公寓学生公寓、图书馆、教工宿舍等楼栋的化粪池、溜沙井项目清理。清理化粪池要求三级池硬的表面全部清运。清理后目视井内出入口畅通,保持污水不溢出地面。清洗完后放回化粪池盖板，用清水冲洗工作现场。化粪池清理后一年内保持畅通。化粪池所清运的污水、废渣等必须按照有关国家环保规定运出校外并进行处理。

投标人可预先对项目现场进行实地勘察，地址：湖南科技学院行政楼210物管中心，联系人：周老师，联系电话6383315。

二、施工要求

1.抽吸、清理化粪池井内粪渣、杂物、沙石等垃圾，并将清出的垃圾清运至校外。

2.清理后的化粪池和检查井内无堵塞、无沉积物、无漂浮物，确保排污管道畅通。

3.施工必须做到抽一个池开一个盖，池口设置安全标识牌，留人看守，直至清理完毕，将池盖封好后，看守人员方能撤离。

4.化粪池和检查井清理完毕，施工人员必须把施工现场清洗干净，经学校验收合格后，施工人员方可离场。

5.施工人员必须注意操作安全，施工现场出现工伤、事故及一切安全责任均由中标方负责。

6.中标方在清理所有校内化粪池后，保质周期内，每月须派人巡查校内化粪池，发现堵塞及时清理。

7.保质周期内若有堵塞、溢满等突发状况，中标单位接到用户通知后，2个小时内派车派员及时清理。

8.保质期：一年（以签订合同日期开始计算）。

三、付款方式

1.本项目无施工预付款。

2.项目施工完成后，经验收合格，付给中标方80%的工程款。

3.本项目保质期为一年，保质期到后，经招标方验收无质量问题，余款一次结清。

4.付款时中标人需提供正式有效发票。

四、其他要求

1.清理化粪池、检查井、排污管道所产生的垃圾，由中标方负责清运处置到校外，在清运垃圾过程中所发生的一切责任及后果均由中标方承担。

2.合同期内的所有项目维护费用均中标方承担，招标方不再另行付费。

3.中标方负责化粪池和检查井以及管道疏通，需开挖破土的项目另行协商，费用另议。

4.中标人不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，用户有权对其做出处罚，直至终止合同。

五、清理内容

| 序号 | 区域 | 地点 | 具体位置 | 数量 | 总容积（立方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区 | 一教(明德楼) | 北面梓树下 | 1 | 42.63 |  |
| 2 |  | 二教（博雅楼） | 东面柏树下 | 1 | 42.63 |  |
| 3 |  | 立信楼 | 立行楼右侧 | 1 | 122.76 |  |
| 4 |  | 逸夫楼 | 南面右侧灌木中和东面各一个，共2个。 | 1 | 32 |  |
| 5 |  | 美术楼 | 美术楼南侧与知行楼之间 | 1 | 16 |  |
| 6 |  | 美术楼 | 美术楼大门左侧斜坡绿篱内 | 1 | 32 |  |
| 7 |  | 音乐楼及四教、五教 | 荟英楼东侧 | 1 | 185.45 |  |
| 8 |  | 体育馆 | 东南侧（靠馆东边上楼左侧） | 1 | 122.76 |  |
| 9 |  | 新图书馆 | 庭内大树下 | 2 | 245.52 |  |
| 10 |  | 老图书馆 | 庭内靠大门左侧 |  |  |  |
| 11 |  | 鹤鸣楼 | 西面宣传牌后面（马院） | 1 | 12 |  |
| 12 | 学生宿舍区 | 荷园1栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 13 |  | 荷园2栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 14 |  | 荷园3栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 15 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 16 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面溜沙井 | 7 |  |  |
| 17 |  | 桃园1-2栋 | 2栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 18 |  | 桃园3栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 19 |  | 桃园4栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 20 |  | 桃园5栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 21 |  | 桃园3栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 22 |  | 桃园4栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 23 |  | 桃园5栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 24 |  | 西山清泉厂房 | 楼栋南面（潇湘大讲坛南面白玉兰树下） | 1 | 21.52 |  |
| 25 |  | 留学生公寓后面 | 因为改建，在靠近供热系统边， | 1 |  |  |
| 26 |  | 松园学生公寓1-3栋 | 北区文化广场内 | 1 | 122.76 |  |
| 27 |  | 松园4栋学生公寓 | 松4东侧，桂花树下2个井口，高压配电箱边 | 1 | 122.76 |  |
| 28 |  | 松园5栋学生公寓 | 宿舍前后溜泥井2个及管道 | 2 |  |  |
| 29 |  | 松园5栋学生公寓 | 松5东侧，桂花树下2个井口 | 1 | 122.76 |  |
| 30 | 教师宿舍区 | 南区1栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 31 |  | 南区3栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 32 |  | 南区5栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 33 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 | 33.68 |  |
| 34 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 |  |  |
| 35 |  | 南区11栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 36 |  | 青年教师公寓1（老1舍） | 公寓和三食堂之间 | 1 | 62 |  |
| 37 |  | 桂园新村1 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 38 |  | 桂园新村3 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 39 |  | 桂园新村5 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 40 |  | 桂园新村6 | 楼栋前东面 | 1 | 23.24 |  |
| 41 |  | 桂园新村7 | 楼栋北在直沟 | 1 | 23.24 |  |
| 42 |  | 桂园新村8 | 楼栋北面靠东 | 1 | 23.24 |  |
| 43 |  | 桂园新村10 | 楼栋北面靠配电房 | 1 | 23.24 |  |
| 44 |  | 桂园新村12 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 45 |  | 桂园新村13 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 46 |  | 桂园新村15 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 47 |  | 桂园新村16 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 48 |  | 桂园新村18 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 49 |  | 桂园新村21 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 50 |  | 桂园26 | 溜沙井太浅，出污口离地下层面只有10厘米（粪水直通）建议也清理每栋前后都有1个 | 2 |  | - 1.冲洗26-28栋前后溜沙井（每栋前后有）； - 2.冲洗马路东侧溜沙井； 3.冲化粪池在楼栋东面（过马路10米）。 |
| 51 |  | 桂园27 |  | 2 |  |  |
| 52 |  | 桂园28栋 |  | 2 |  |  |
| 53 |  | 桂园28栋 | 化粪池在楼栋东面（过马路10米） | 1 | 122.76 |  |
| 54 |  | 新幼儿园 | 楼栋东北 | 1 | 122.76 |  |

第四章 评标方法及标准

一、评标方法

1.综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。评标因素：价格、技术分、商务分等，以及相应的比重或者权值等。

3.权值的取值范围见下表

| 序 号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 40分 |
| 3 | 商务分 | 30分 |

二、综合评分标准

| 评审因素 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 技 术 分 （40分） | 实施措施 | 24分 | 实施方案合理及措施完善的计24分（内容包括：操作要求、清理标准、设备配备、创新技术、环保技术及措施、安全作业等），每缺失一项或不完整的扣1分，扣完为止，未提供项目实施方案的不计分。 |
|  |  | 6分 | 投标人须在投标文件中提供包括真空吸粪车，管道疏通车、吸沙车在内的管道疏通装备车辆，每台计2分，最高分为6分，提供相关证明材料，未提供的不计分。 |
|  |  | 10分 | 投标人的施工人员具有“有限空间作业证”的每人计2分，有工程施工员证的计1分，有工程安全员证的计1分，该项最高得分为10分，提供相关证明材料，未提供的不计分。 |
| 商 务 分 （30分） | 同类业绩 | 10分 | 投标人自2018年（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩，每个计5分，本项最多计10分（要求提供合同复印件，否则不计分）。 |
|  | 售后服务方案 | 20分 | 根据投标人提供的售后服务方案（承诺至少包含：免费售后服务内容及事项、质量保证计划、维护技术力量、服务响应时间等）综合比较，方案科学完整、可行性高计20分；每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣4分，扣完为止。没提供针对本项目售后服务方案的计0分。 |

第五章 报价表

- 项目名称：湖南科技学院2021年校园化粪池清理服务

| 序号 | 区域 | 地点 | 具体位置 | 数量 | 总容积（立方） | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区 | 一教(明德楼) | 北面梓树下 | 1 | 42.63 |  |
| 2 |  | 二教（博雅楼） | 东面柏树下 | 1 | 42.63 |  |
| 3 |  | 立信楼 | 立行楼右侧 | 1 | 122.76 |  |
| 4 |  | 逸夫楼 | 南面右侧灌木中和东面各一个，共2个。 | 1 | 32 |  |
| 5 |  | 美术楼 | 美术楼南侧与知行楼之间 | 1 | 16 |  |
| 6 |  | 美术楼 | 美术楼大门左侧斜坡绿篱内 | 1 | 32 |  |
| 7 |  | 音乐楼及四教、五教 | 荟英楼东侧 | 1 | 185.45 |  |
| 8 |  | 体育馆 | 东南侧（靠馆东边上楼左侧） | 1 | 122.76 |  |
| 9 |  | 新图书馆 | 庭内大树下 | 2 | 245.52 |  |
| 10 |  | 老图书馆 | 庭内靠大门左侧 |  |  |  |
| 11 |  | 鹤鸣楼 | 西面宣传牌后面（马院） | 1 | 12 |  |
| 12 | 学生宿舍区 | 荷园1栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 13 |  | 荷园2栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 14 |  | 荷园3栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 15 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 16 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面溜沙井 | 7 |  |  |
| 17 |  | 桃园1-2栋 | 2栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 18 |  | 桃园3栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 19 |  | 桃园4栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 20 |  | 桃园5栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 21 |  | 桃园3栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 22 |  | 桃园4栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 23 |  | 桃园5栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 24 |  | 西山清泉厂房 | 楼栋南面（潇湘大讲坛南面白玉兰树下） | 1 | 21.52 |  |
| 25 |  | 留学生公寓后面 | 因为改建，在靠近供热系统边， | 1 |  |  |
| 26 |  | 松园学生公寓1-3栋 | 北区文化广场内 | 1 | 122.76 |  |
| 27 |  | 松园4栋学生公寓 | 松4东侧，桂花树下2个井口，高压配电箱边 | 1 | 122.76 |  |
| 28 |  | 松园5栋学生公寓 | 宿舍前后溜泥井2个及管道 | 2 |  |  |
| 29 |  | 松园5栋学生公寓 | 松5东侧，桂花树下2个井口 | 1 | 122.76 |  |
| 30 | 教师宿舍区 | 南区1栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 31 |  | 南区3栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 32 |  | 南区5栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 33 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 | 33.68 |  |
| 34 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 |  |  |
| 35 |  | 南区11栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 36 |  | 青年教师公寓1（老1舍） | 公寓和三食堂之间 | 1 | 62 |  |
| 37 |  | 桂园新村1 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 38 |  | 桂园新村3 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 39 |  | 桂园新村5 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 40 |  | 桂园新村6 | 楼栋前东面 | 1 | 23.24 |  |
| 41 |  | 桂园新村7 | 楼栋北在直沟 | 1 | 23.24 |  |
| 42 |  | 桂园新村8 | 楼栋北面靠东 | 1 | 23.24 |  |
| 43 |  | 桂园新村10 | 楼栋北面靠配电房 | 1 | 23.24 |  |
| 44 |  | 桂园新村12 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 45 |  | 桂园新村13 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 46 |  | 桂园新村15 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 47 |  | 桂园新村16 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 48 |  | 桂园新村18 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 49 |  | 桂园新村21 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 50 |  | 桂园26 | 溜沙井太浅，出污口离地下层面只有10厘米（粪水直通）建议也清理每栋前后都有1个 | 2 |  |  |
| 51 |  | 桂园27 |  | 2 |  |  |
| 52 |  | 桂园28栋 |  | 2 |  |  |
| 53 |  | 桂园28栋 | 化粪池在楼栋东面（过马路10米） | 1 | 122.76 |  |
| 54 |  | 新幼儿园 | 楼栋东北 | 1 | 122.76 |  |
| 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：采购最高限价为152000元，报价超出最高限价的为无效报价。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单  位  地  址：

联  系  电  话：

年   月   日

第六章 合同范本

湖南科技学院校园化粪池清理服务合同

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，甲方将湖南科技学院校内化粪池清理发包给乙方，为明确双方责任与义务，经方双方协商达成以下协议：

第一条 施工工期：2021年12月  日至2021年12月  日，工期8天。

第二条 施工内容：化粪池清理、排污管道疏通（具体明细见下表）

| 序号 | 区域 | 地点 | 具体位置 | 数量 | 总容积（立方） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区 | 一教(明德楼) | 北面梓树下 | 1 | 42.63 |  |
| 2 |  | 二教（博雅楼） | 东面柏树下 | 1 | 42.63 |  |
| 3 |  | 立信楼 | 立行楼右侧 | 1 | 122.76 |  |
| 4 |  | 逸夫楼 | 南面右侧灌木中和东面各一个，共2个。 | 1 | 32 |  |
| 5 |  | 美术楼 | 美术楼南侧与知行楼之间 | 1 | 16 |  |
| 6 |  | 美术楼 | 美术楼大门左侧斜坡绿篱内 | 1 | 32 |  |
| 7 |  | 音乐楼及四教、五教 | 荟英楼东侧 | 1 | 185.45 |  |
| 8 |  | 体育馆 | 东南侧（靠馆东边上楼左侧） | 1 | 122.76 |  |
| 9 |  | 新图书馆 | 庭内大树下 | 2 | 245.52 |  |
| 10 |  | 老图书馆 | 庭内靠大门左侧 |  |  |  |
| 11 |  | 鹤鸣楼 | 西面宣传牌后面（马院） | 1 | 12 |  |
| 12 | 学生宿舍区 | 荷园1栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 13 |  | 荷园2栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 14 |  | 荷园3栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 15 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 16 |  | 荷园4栋 | 楼栋北面溜沙井 | 7 |  |  |
| 17 |  | 桃园1-2栋 | 2栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 18 |  | 桃园3栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 19 |  | 桃园4栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 20 |  | 桃园5栋 | 楼栋东面 | 1 | 185.45 |  |
| 21 |  | 桃园3栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 22 |  | 桃园4栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 23 |  | 桃园5栋 | 宿舍前后溜沙井 | 2 |  |  |
| 24 |  | 西山清泉厂房 | 楼栋南面（潇湘大讲坛南面白玉兰树下） | 1 | 21.52 |  |
| 25 |  | 留学生公寓后面 | 因为改建，在靠近供热系统边， | 1 |  |  |
| 26 |  | 松园学生公寓1-3栋 | 北区文化广场内 | 1 | 122.76 |  |
| 27 |  | 松园4栋学生公寓 | 松4东侧，桂花树下2个井口，高压配电箱边 | 1 | 122.76 |  |
| 28 |  | 松园5栋学生公寓 | 宿舍前后溜泥井2个及管道 | 2 |  |  |
| 29 |  | 松园5栋学生公寓 | 松5东侧，桂花树下2个井口 | 1 | 122.76 |  |
| 30 | 教师宿舍区 | 南区1栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 31 |  | 南区3栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 32 |  | 南区5栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 33 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 | 33.68 |  |
| 34 |  | 南区9栋 | 楼栋北面， | 1 |  |  |
| 35 |  | 南区11栋 | 楼栋北面 | 1 | 16.34 |  |
| 36 |  | 青年教师公寓1（老1舍） | 公寓和三食堂之间 | 1 | 62 |  |
| 37 |  | 桂园新村1 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 38 |  | 桂园新村3 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 39 |  | 桂园新村5 | 楼栋东面 | 1 | 23.24 |  |
| 40 |  | 桂园新村6 | 楼栋前东面 | 1 | 23.24 |  |
| 41 |  | 桂园新村7 | 楼栋北在直沟 | 1 | 23.24 |  |
| 42 |  | 桂园新村8 | 楼栋北面靠东 | 1 | 23.24 |  |
| 43 |  | 桂园新村10 | 楼栋北面靠配电房 | 1 | 23.24 |  |
| 44 |  | 桂园新村12 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 45 |  | 桂园新村13 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 46 |  | 桂园新村15 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 47 |  | 桂园新村16 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 48 |  | 桂园新村18 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 49 |  | 桂园新村21 | 楼栋北面 | 1 | 23.24 |  |
| 50 |  | 桂园26 | 溜沙井太浅，出污口离地下层面只有10厘米（粪水直通）建议也清理每栋前后都有1个 | 2 |  |  |
| 51 |  | 桂园27 |  | 2 |  |  |
| 52 |  | 桂园28栋 |  | 2 |  |  |
| 53 |  | 桂园28栋 | 化粪池在楼栋东面（过马路10米） | 1 | 122.76 |  |
| 54 |  | 新幼儿园 | 楼栋东北 | 1 | 122.76 |  |
| 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |

第三条 承包费用：                     。费用包干，乙方在承包范围内的作业所发生的一切费用，均由乙方负责。

第四条 履约保证金：签定采购合同前，乙方须向甲方交纳合同金额4%的履约保证金，即          元，项目完工，经甲方验收合格后，甲方将履约保证金不计息一次性退还给乙方。

第五条 服务标准及要求

1.抽吸、清理、清运化粪池和留泥井内的粪渣、杂物、沙石等垃圾。

2.清理后的化粪池和留泥井内无堵塞、无沉积物、无漂浮物，确保排污管道排污畅通。

3.乙方作业时须做到抽一个池开一个盖，池口设置安全标识牌，留人看守，直至清理完毕，并将作业现场清理干净，经甲方验收合格，将池盖封好，乙方作业人员方可离场。

4.乙方作业人员必须注意操作安全，作业现场出现工伤、事故及一切安全责任均由乙方负责，与甲方无关。

第六条 付款方式

1.本项目无承包费用预付款。

2.承包任务完成后，经甲方验收合格，甲方付给乙方80％的承包款，质保期（一年）到期后,无质量问题，余款（无息）一次性付给乙方。

3.甲方付款时，乙方需提供有效票据。

第七条 双方责任

1.乙方须依照甲方的服务标准及要求认真完成承包工作任务，乙方工作人员必须服从甲方管理人员的指导。

2.甲方负责免费提供水电供乙方作业。

3.所有清洁工具、车辆、机械等由乙方负责购置，甲方免费提供场地放置。

4.由于乙方的责任造成甲方财产损失的，由乙方负责赔偿。

第八条 其他约定

1.清理化粪池、溜泥井所产生的垃圾，由乙方负责清运处置出校外，在清运垃圾过程中所发生的一切责任及后果均由乙方承担。

2.乙方施工人员的福利、工资、医疗、保险均由乙方与员工商定。如发生劳资纠纷，由乙方解决，甲方不承担任何责任。

3.保质期为一年（以验收合格之次日开始计算），保质期内化粪池若有堵塞、溢满等状况，乙方接到甲方通知后，2个小时内派车派员及时清理。

第八条 违约责任

1.乙方在签订合同之日起，2个工作日内未到场施工，将被视为无故终止合约。

2.乙方不得将该项目转包或分包给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予退还投标保证金。

3.任何一方无正当理由不能擅自解除本合同，否则，违约方应当支付守约方违约金5000元。

第九条 合同纠纷

如因不可抗力的原因，致使双方不能履行合约规定，双方可协商解决。协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条 附则

1.本协议未尽事宜，双方协商解决。

2.本协议一式捌份，甲方执柒份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲    方（盖章）：                      乙    方（盖章）：

法人代表（签字）：                      法人代表（签字）：

户    名：

开户银行：

账    号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年   月   日

第八章 投标人资格证明材料

## 一、营业执照复印件

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：   ，年龄：     ，职务：       ，系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

## 三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

## 四、供应商资格声明(格式)

致                 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：             ，全称为                          ，统一社会信用代码为              ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期：       年  月  日

- 五、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致                     ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年        月       日