**湖 南 科 技 学 院**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购项目：湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目（第二次）**

**项目编号：XKY-CG2023023**

**采 购 人：湖南科技学院**

**委托代理机构：湖南科技学院采购中心**

**二○二三年七月**

**第一章 招标公告**

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心组织对湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目（第二次）的采购，现将采购事项公告如下：

**一、项目概况**

1.招标项目：湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目（第二次）

2.项目编号：XKY-CG2023023

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：187907.5元

5.承包期限：2023年9月16日-2025年12月31日

6.采购内容：详见招标文件

**二、投标人的资格要求**

1.投标人的基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标。

**三、获取公开招标文件的时间、地点及方式**

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院采购中心采购公告栏（http://cgzx.huse.cn/cggg/）下载招标文件。通过网络下载的招标文件与采购人备案的书面招标文件具有同等法律效力。

**四、投标截止及开标时间、地点**

1.投标截止及开标时间为：2023年7月19日15：00（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点：湖南科技学院行政办公楼303评标室

3.逾期送达、不按招标文件要求密封、不按招标文件的要求提供保证金的投标文件，招标人不予受理。

**五、联系方式：**

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6383188 17700272980

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

**六、采购监督管理部门：**

湖南科技学院纪检监察处 监督电话：0746-6381404

**第二章 招标须知**

**一、招标项目：**湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目（第二次）

**二、项目编号：**XKY-CG2023023

**三、承包期限：**2023年9月16日-2025年12月31日

**四、采购（承包）金额：**187907.5元，投标人投标总价不得超过招标人发布的招标控制价，超过的为废标。

**五、评标方式：**采用综合评标价法。

**六、承包内容：具体承包内容、服务标准、岗位设置、安全防护及事故处理、结算方式、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。**

**七、投标保证金:不须缴纳，投标人须递交投标保证承诺函（见第九章）。**

**八、履约保证金：**中标金额的4%，中标供应商须在项目成交公告公布3日内向采购人缴纳履约保证金，承包项目到期后，经采购人确认无违约事项，采购人将履约保证金不计息一次性退还给中标人。**3日内未缴纳履约保证金者视为自动放弃中标资格（并将其列入采购人的不诚信供应商库），排名第二的成交候选供应商顺延为中标供应商，以此类推。**

**九、特别要求**

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布15日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的内容上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同。超过15日未按要求入驻电子卖场的视为自动放弃中标资格。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，按合同相关约定履行报账程序。

**十、响应文件的组成**

1.投标函（自拟）

2.报价一览表（详见第八章）

3.供应商的资格证明资料（详见第七章）

4.投标承诺函（详见第六章）

5.服务方案：包括服务标准，服务承诺，公司及相关人员的相关证照（身份证、操作证等复印件），公司员工购买人身意外保险（以团体或者个人身份购买皆可）的保险合同，投标人基本账户开户许可证，相关业绩等相关资料，投标报价表，承诺书，主要材料要求等相关资料。

6.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

**7.投标文件一正二副（须密封），投标文件须制作目录、标明页码，招标文件封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。**

**第三章 采购需求**

**一、承包内容、服务标准：详见合同相关条款**

**二、投标方工作人员及岗位设置要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位** | **人数** | **岗位职责** | **人员素质要求** |
| 抽水人员 | ≥2人 | 负责湖南科技学院水泵房抽水和设备维修工作。 | 原则上要求年龄50岁以下，机器维修、维护技术娴熟、责任心强、身体健康，具有较好的水性或专业设备维修经验丰富者可以适当放宽至55岁以下。 |

说明：

1. 如现有2人不能按时保质保量完成抽水任务，承包方必须增加抽水人员，直至能够按要求完成抽水和维修任务。

2、招投人在招标文件中提供的人员名单必须为本项目实施团队的人员，我校对提供职资材料的人员进行考核。

3、签订合同前，采购人需对中标供应商在招标文件中约定的实施团队人员的身份及相关资格证的真实性进行复核，对抽水人员的水性进行现场考核，如招标人提供虚假证明材料或专业能力不符合要求的，采购人将拒签合同，并上报监督管理部门依法处理。

**三、特殊要求**

总承包费中2000元作为维修经费，必须用于设备日常维修、保养，包括聘请厂家技术人员维保、水泵及电机吊运等所有费用，此笔费用须单独记录，报后勤服务中心考核。

**第四章 评标方法**

**一、评标方法**

1、评分方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评标因素：价格、商务、服务以及相应的比重或者权值等。

3、权值的取值范围见下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **项 目** | **权值的取值** |
| 1 | 报价部分 | 60分 |
| 2 | 商务部分 | 20分 |
| 3 | 服务部分 | 20分 |

4、评分细则

报价采取总报价(投标总价中必须包括抽水人员劳务费、维修费、税金等承包期内的所有费用)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评分**  **内容** | **分值** | **评分标准说明** |
| 投标报价  （60分） | 项目  报价 | 60分 | 投标报价得分计算方法：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求无负偏离且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60。 |
| 商务部分 | 从业经验 | 10分 | 项目服务团队中有泵房抽水或相关工作经验者每人计5分，最高10分**（须提供投标单位与用工人员的劳务合同或保险缴纳证明等相关证明材料，否则不计分）**。 |
| 从业资格 | 10分 | 本项目服务人员中具有水电、机械维修等相关专业资格证的，每一个计3分，最高计10分。**（须提供投标单位与用工人员的劳务合同，否则不计分）** |
| 服务部分 | 服务  承诺 | 20分 | 根据投标人的服务承诺：包括管理制度、保障措施、安全应急预案、服务质量、响应时间等制度完善、科学、合理，针对性强的计20分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，**服务承诺中须对特殊要求和能下水清理莲蓬头做出明确承诺（要求潜水超30秒以上），未做承诺的，**该项不计分。 |

**第五章 合同范本**

**湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目合同**

**甲方：湖南科技学院**

**乙方：**

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目事宜协商一致，订立本合同，以致遵守。

**第一条 项目内容**

一、日常工作内容

1、做好抽水设备的运行观察（包括抽水机组、控制屏等），如遇机器设备故障应及时告知主管领导，如果因设备出现问题或停电而不能抽水应及时通知校内水厂值班人员和主管领导。

2、每天24小时需保证有人值班，不得出现离岗现象。

3、配合校内自备水厂值班人员做好及时停、开机工作，对出现的突发情况及时向甲方后勤服务中心报告。

4、做好洪水季节的安全防范工作，防止进水淹机事故的发生。

5、做好抽水机组及莲蓬头的维修与保养、杂物故障和排污沟的杂物清理。

6、做好电流表、电压表、流量计、莲蓬头清理、停开机等记录。

7、所有人员参加自备水厂每年2次的水池清洗等工作。

8、做好水源保护区巡查工作，并记录在册。如发现异常情况，及时通知甲方后勤服务中心。

9、如水厂发生紧急情况，乙方抽水人员必须前来协助。

10、不定期对设备进行检修，确保抽水设备正常运行，如设备出现故障，应立即主动抢修，并上报甲方后勤服务中心，如故障严重，不能维修好，应立即请厂家技术人员到场维修，费用从承包费的维修费中支出。

11、按照甲方要求的指定时间节点、地点、形式做好交接班。

12、甲方安排其他的工作。

二、维修维护内容

1、对水泵、电机（如烧坏不能维修，应及时通知甲方后勤服务中心）、莲蓬头及抽水管道、阀门进行维修、维护保养及更换，并记录成册，以便随时检查。

2、做好抽水设备的运行观察（包括抽水机组、控制屏等），出现问题及时进行维修维护，如不能维修及时向甲方后勤服务中心汇报。

3、负责对维修所需材料进行统计、申报及管理，做到厉行节约，维修材料由甲方负责提供。

**第二条 乙方维修人员及岗位设置要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位** | **人数** | **岗位职责** | **人员素质要求** |
| 抽水人员 | ≥2人 | 负责湖南科技学院水泵房抽水和维修工作。 | 原则上要求年龄50岁以下，机器维修、维护技术娴熟、责任心强、身体健康，具有较好的水性者可以适当放宽至55岁以下。 |

备注：如现有2人不能按时保质保量完成抽水任务，承包方必须增加抽水人员，直至能够按要求完成抽水和维修任务。

**第三条 承包费用及支付**

1、本项目总承包费为人民币： （小写： 元）（含税），以上费用为固定总价。

2、本合同承包费用的结算及支付按以下约定执行：承包费用按月结算，即总承包费90%÷12个月，并扣除当月罚款金额后作为乙方当月结算金额。乙方开具合规发票后，甲方应当将当月结算金额支付给乙方，总承包费10%合同期满，考核通过一次性无息支付。

3、履约保证金：签定合同前乙方向甲方交纳中标金额的4%履约保证金，承包项目到期后，经甲方确认无违约事项，甲方将履约保证金不计息一次性退还给乙方。

**第四条 合同期限**

合同期限自2023年9月16日起至 2025 年12月31日止，试用期3个月。

**第五条 双方一般权利和义务**

1、甲方权利和义务：

（1）按照本合同约定，对乙方的工作进行检查、考核，具体由甲方后勤服务中心执行（甲方指定联系人： ；联系电话： ）；

（2）按合同约定定期向乙方支付承包费用；

（3）对临时出现的突击性维修工作，甲方有要求乙方临时加大维修人力、物力投入的权利；

（4）甲方有权利要求乙方及时撤换不能胜任本项工作的人员；

（5）按照合同约定，甲方有权要求乙方更改不符要求的维修材料；

（6）甲方有权要求乙方提供为所有人员购买工伤保险的相关证明；

(7)督促乙方遵守甲方有关管理制度和规定；

(8)根据法律规定或者合同约定的其他权利、义务。

2、乙方权利和义务

（1）乙方享有甲方定期支付承包费用的权利；

（2）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知（乙方指定联系人： ；联系电话： ），应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担；

（3）乙方自行承担劳动保护和人身安全、薪酬、福利、社会保险、杂费及其它一切费用。负责因乙方造成的自身伤害或他人伤害所承担的一切法律责任；

（4）对本合同项目实施抽水及维修服务所用的一切劳动力由乙方自行组织，甲方只负责维修材料费；

（5）乙方应当在本合同签订后及时为乙方人员购买工伤保险，并向甲方提供相关证明；

（6）乙方人员必须遵守甲方相关各项管理制度，具体工作期间的规范要求详见第七条之规定；

（7）乙方应做好维修台帐（包括维修时间、类别、地点、所换材料等），每次报账时向甲方提供真实有效的维修台账。所购维修材料应符合投标文件的品牌要求；

（8）乙方自行安排值班用房，要求距泵房小于1公里。

（9）根据法律规定或者合同约定的其他权利、义务。

**第六条 乙方履约期间各项规范要求**

1、时间要求

1）当值人员须24小时保持手机联系畅通，7：00—19:00时段在校内水厂值班，其余时间在值班室值班。

2）设备出现故障需立即抢修，在维修好之前人员不能中途离开。

3）在收到自备水厂值班人员电话通知要求开关机以后，15分钟之内必须完成开、关机操作。

2、行为规范

1）工作场地应保持清洁，工作人员应及时办理健康证。

2）维修设备过程应做到节约用料、按需领取、以旧换新。

3、安全要求

1）上班时间严禁饮酒，非上班时间严禁酗酒。

2）在抽水期间，应严格遵守有关安全管理制度，在从事下水清理底阀、维修机组等工作时应由两人及以上同时进行并自行采取相应的安全防护措施。

3）对维修工具应及时检修，保证安全至上。

4）保证抽水、供水服务项目内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品应及时修理或更换。

5）签订安全承诺书，保证不违章操作，因违章操作造成的一切损失由中标方负责。

6）乙方必须为抽水人员购买工伤保险。

**第七条 安全防护及事故处理**

1、一般要求

乙方在水电维修、抽水服务期间，应当严格遵守有关安全管理制度，并随时接受甲方现场监督考核人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、安全防范

（1）乙方在从事下水清理底阀、维修机组等工作时应由两人同时进行并自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证抽水、供水服务项目内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品应及时修理或更换。

（3）乙方人员上班时间严禁饮酒。

3、事故处理

发生安全事故后，乙方必须及时派专人予以处理，甲方仅提供必要协助。事故造成的损失以及乙方处理事故发生的费用均由乙方承担。如甲方因事故遭受损失或者第三方索赔的，甲方有权向乙方追偿全部损失。

**第八条 违约责任**

1、擅离岗位、手机联系不上、联系上不及时赶到现场，处违约金300元/次；

2、不及时办理健康证，处违约金300元/次；

3、不按时给主机保养，不注意观察泵房机组的运行情况让机组带病运行而损坏设备的，处违约金300元/次，并承担设备维修的全部费用；

4、供水量少时不及时摸莲蓬头、出现溢水事故、不注意河边水位的变化出现进水淹机等事故的，除赔偿全部损失外处违约金300元/次；

5、设备维修不及时（买回设备应立即抢修）、发现故障不及时抢修，也不及时向甲方后勤服务中心报告，处违约金500元/次；

6、不参加自备水厂清洗工作，处违约金300元/人次；

7、未做好水源保护区巡查记录，发现异常情况未上报，处违约金200元/次；

8、须2人以上轮班，当值人员须24小时保持手机联系畅通，7：00—19:00时段在校内水厂值班，其余时间在值班室值班。如擅自离岗，且无合理原因的处违约金300元/次；

9、上班时间严禁饮酒，违者处违约金500元/次；

10、设备出现严重故障，乙方无能力维修且没有及时请厂家技术人员到场抢修，严重影响供水时，处违约金1000元/次；

11、抽水人员未按照水厂值班员要求，及时停机而导致清水池水外溢造成水资源浪费的，抽水人员罚款300元/次，溢水持续1小时以上，造成水资源严重浪费的，加倍处罚；

12、乙方延迟履行合同义务或提供服务不符合要求，经甲方催告未果的，甲方可委托第三方提供服务，全部费用由乙方承担；

13、乙方未按本合同约定购买工伤保险的，处违约金1000元/人，并应当立即整改。

**第九条 合同变更、解除及终止**

1、合同签订后，任何一方不得擅自终止。但双方另有约定的除外；

2、合同期内如遇甲方人事管理等政策调整，须解除合同时，甲方应至少提前一个月告知乙方，双方均不负任何违约责任；

3、双方协商一致可解除本合同；

4、甲方逾期三个月支付承包费用，经乙方书面通知仍不支付的，乙方可单方解除本合同。

5、乙方有下列情形之一的，除承担违约金外，甲方有权单方解除本合同：

（1）试用期内被证明不具有履约能力的；

（2）因乙方原因发生安全事故，影响较大的；

（3）未按期发放其人员工资并严重影响甲方的；

（4）乙方安装、维修或者履行本合同项下其他义务不符合要求，甲方要求整改而乙方拒不整改或者整改不到位的；

（5）乙方非法转包本合同项下权利、义务的；

（6）乙方其他违反合同的严重违约情形。

**第十条 附则**

1、除本合同书外，招标文件、投标文件以及乙方出具的承诺等均是合同的组成部分，具有相同的法律效力；如内容存在不一致时，以时间在后的效力优先；

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与合同具有同等效力。因本合同的履行发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院诉讼解决；

3、本合同一式肆份，具有同等效力，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**第六章 投标承诺函**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本投标人已详细阅读了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标文件，理解招标文件全部资料并自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、湖南省、永州市相关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。

2、认可并服从招标文件中规定的一切要求，在服务期内严格按照招标文件中的规定执行。

3、保证投标文件资料无任何虚假，若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保。若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格，并理解行政管理部门依法进行的严厉处罚。

4、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

5、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意废除中标资格，并理解行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位项目监管人员的监督管理。

本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺的行为，愿意承担法律职责。

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表或授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章或签字）

投标联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**第七章、投标人资格证明材料**

## 

## 一、营业执照复印件

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

供应商名称(盖单位公章)：

日期： 年 月 日

## 

## 三、授权委托书(格式)

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 四、供应商资格声明(格式)

致 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

1. 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为： ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

**五、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明（格式）**

致 ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**六、招标文件要求提交的相关证明材料**

**第八章 报价表**

**报价一览表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | | **承包年限** | **报价（元 ）** |
| 湖南科技学院2023-2025年度河边水泵房抽水及维修承包项目 | | 2023年9月16日- 2025 年12月31日 |  |
| **总 计** | **人民币（大写）：** | | |
|  |  | | |

**注：本次报价最高限价为187907.5元（包干价），超出最高限价的报价视为无效报价。**

**投标单位（盖章）：**

**法定代表人或授权代表（签字）：**

**单 位 地 址：**

**联 系 电 话：**

**年 月 日**

# **第九章** **、投标保证金**

免交投标保证金承诺函

致（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受采购人的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

**说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。**